## Старшие
ЧЕМПИОНАТ
Сроки проведения |  | 05.10.2020 - 08.10.2020
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Агрономия
Главный эксперт |  | Богрова Лариса Ивановна
Заместитель Главного эксперта |  | Башкирова Людмила Ивановна
Технический эксперт |  | Башкиров Игорь Александрович
Эксперт по CIS |  | Богрова Лариса Ивановна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 10
Количество конкурсантов (команд) |  | 8
Количество рабочих мест |  | 5
Общая площадь застройки компетенции |  | 230 кв.м.
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 6 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Микроскоп электронный Микромед-3; вар.3-20 (тринокуляр) | Тринокулярный микроскоп МИКРОМЕД 3 вар. 3-20М предназначен для наблюдения и морфологических исследований препаратов, в комплекте с соответствующими устройствами, поставляемыми по дополнительному заказу. На микроскопе можно изучать окрашенные и неокрашенные объекты в виде мазков и срезов.Это позволяет одновременно наблюдать изображение через окуляры микроскопа и на экране ПК. | шт | 1
2 | Проектор+экран | Мультимедийная установка | шт | 2
3 | Ноутбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | шт | 2
4 | Струйное МФУ (цветное) | Epson L4150 или подобное | шт | 1
5 | Предметное стекло | Предметное стекло прямоугольной формы размерами 25 х 76 мм и толщиной 1-1,2 мм. Химически устойчивое к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без сколов по краям. | шт | 6
6 | Стекло покровное | Стекла покровные размером 18x18 мм | шт | 6
7 | Пинцет | Пинцет анатомический. Размер: 150 мм. Материал: нержавеющая сталь. | шт | 1
8 | Скальпель | Остроконечный скальпель (для глубоких, но не широких разрезов). Размер: 150 мм. | шт | 1
9 | Бактериологическая петля | Микробиологическая петля - изготавливается из металлической проволоки и фиксируется на держателе для петли. Петли используется в лабораторных исследований для созданий мазков микроорганизмов. | шт | 1
10 | Препаровальная игла | Подобные препаровальные иглы могут использоваться в разнообразных лабораториях (медицинских, сельскохозяйственных) для переноса срезов с микротома для последующей обработки или исследований, расправления их на предметном стекле, а также для приготовления анатомических или гистологических препаратов. | шт | 1
11 | Фильтровальная бумага | Применяются в лабораториях для количественного анализа, приозводятся в виде кружков вырубленных из бумаги марок ФБ, ФМ, ФС, ФОМ и ФОС. В России изготавливают следующие диаметры фильтров, мм: 55, 70, 90, 110, 125, 150, 185, упаковка по 100 шт, промышленная упаковка 1000 шт | шт | 12
12 | Стеклянная палочка | Палочка стеклянная используется для перемешивания веществ в химической посуде. Для предохранения посуды от случайного растрескивания при перемешивании веществ | шт | 2
13 | Пробирки | Стеклянные пробирки – это специализированные емкости цилиндрической формы. Они различаются формой дна, могут быть: полукруглыми, плоскими или коническими. Изделия изготавливают из легкосплавного стекла. Для выдерживания высоких температур сосуды выпускают из тугоплавкого стекла | шт | 6
14 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок с диаметром отверстий 17 мм, Высота 75 мм. Материал - полиэтилен. Цвет - белый. | шт | 1
15 | Спиртовка | Спиртовка СЛ-2 на 100 мл с металлической оправой, ГОСТ 25336-82. Удобная спиртовка с закручивающейся крышкой и металлической оправой. Объем 100 мл. | шт | 1
16 | Химические стаканы объемом 50 или 100 мл | Лабораторные стаканы необходимы для приготовления различных сложных растворов, когда путем перемешивания растворяют несколько твёрдых составляющих в жидкости, и для фильтрования. В зависимости от целей использования объем лабораторных стаканов может варьировать от 5 до 2000 мл. На стакан может наноситься шкала, которая, однако, достаточно приблизительна и служит для нестрогой ориентировки в объемах. | шт | 5
17 | Чаши Петри | Чашки Петри стеклянная используются в биотехнологии, микробиологических исследованиях. Изготовлены из оптически прозрачного стекла высокого качества. Техника изготовления обеспечивает ровность и гладкость поверхности чашек Петри, благодаря чему среда равномерно распределяется по дну чашки Петри, повышая достоверность результатов исследования. | шт | 6
18 | Мерный цилиндр | Цилиндр мерный используется для отмеривания летучих или нелетучих жидкостей и измерения плотности жидкости ареометрами.Имеет Свидетельство средств измерения, шкала устойчива к любым воздействиям. Градуирован. Термоустойчив. | шт | 1
19 | Пипетка медицинская | Дозирующий сосуд, представляющий собой трубку, имеющую конец (наконечник, кончик, носик) с небольшим отверстием, для ограничения скорости вытекания жидкости. | шт | 1
20 | Лоток металлический | размер 450*300*25 мм без крышки | шт | 1
21 | Щуп мешочный | Щуп мешочный ЩМ цилиндрического типа предназначен для отбора точечных проб зерна и других сыпучих продуктов и материалов, находящихся в мешках. | шт | 1
22 | Доска разборная для зерна | Доска разборная предназначена для разбора проб при проведении анализов качества муки, крупы, зерна и т.д. Доска выполнена из дерева, имеет стеклянную двухстороннюю рабочую поверхность с одной стороны белого, с другой - черного цвета. С каждой стороны имеется выемка в бортике для удобного извлечения зерна с поверхности доски после проведения анализа. Разное цветовое решение необходимо для исследования зерен разного цвета. Например, пшеницу удобнее разбирать на черной стороне, а гречиху - на белой. | шт | 1
23 | Линейка дерявянная | длина: 50 см, материал: дерево | шт | 2
24 | Весы электронные | SPX622.НПВ:620 г.Дискретность:0,01 г.Класс точности: II., OIML R76-1-Источник питания: сеть 220В/50Гц через сетевой адаптер, Рабочий диапазон температур: от +10°С до +30°C. | шт | 1
25 | Пломбиратор+пломбы | Пломбиратор–при помощи которого имеется возможность организовать контроль над упакованным зерном перед отправкой его на анализ. | шт | 1
26 | Совочек лабораторный | Совочек предназначен для лабораторных работ при определении засоренности зерна. | шт | 2
27 | Автоматический счетчик семян | Автоматический, предназначен как для подсчета семян и зерна. Диапазон подсчета, шт.0-99999. Размеры подсчитываемых образцов, мм :мелкие и средние Ø0,7х4 – Ø3х10; крупные Ø3х10 – Ø6х12. Время подсчета 1000 шт. при скорости ¾ мах, мин - 6.Погрешность подсчета, шт.:мелкие и средние 4 на 1000 шт; крупные 2 на 1000 шт.Электропитание 220 В, 50 Гц. Габаритные разиеры в мм 250х200х170. Масса, кг более 5. | шт | 1
28 | Пластиковые контейнеры для отобранных образцов зерна КХОЗ- 1/2 л | Коробка для хранения проб зерна пластиковая с крышкой. | шт | 2
29 | Метрическая пурка ПХ-1М литровая | Пурка ПХ-1М предназначена для определения натуры - массы зерна в одном литре. Допустимая погрешность определения массы зерна, г: от 1 до 4.Габаритные размеры, мм: 300х215х870. Масса, кг: 4,6.Диапазон рабочих температур, °C: от +15 до +25. Относительная влажность воздуха, %: от 45 до 75. Средний срок службы, лет, не менее: 12. | ком | 1
30 | Лабораторная мельница ЛЗМ-1 | Универсальная роторная ножевая мельница предназначена для измельчения образцов твердых, мягких, хрупких и волокнистых продуктов с высоким содержанием влаги, жира и клетчатки, чувствительных к изменению температуры при нагреве в процессе измельчения (зерно, семена масличных культур, комбикорма и пр.).Масса размалываемого продукта, г 10-150. Время размола навески массой 50 г, с 5....60. Допускаемое количество размолов в час 60. Объем загрузочного бункера изменяемый, мл 85-400. Частота вращения рабочего органа, об/мин 17000. Электропитание, В/Гц 220/50. Габаритные размеры, мм 300 х 170 х 460. Масса, кг 13. | шт | 1
31 | Тестомесилка лабораторная, ТЛ-2 | Предназначена для замеса теста из цельносмолотого зерна пшеницы (шрота) и муки хлебопекарного и макаронного помолов при определении количества и качества клейковины. Производительность >40 замесов/ч. Продолжительность замеса 18 с. Частота вращения рабочего органа (на холостом ходу), об/мин 600. Доза воды, мл 14, 17, 20. Габаритные размеры, мм 320х225х335. Масса <25 кг. | шт | 1
32 | Отмыватель клейковины У1-МОК-1МТ | Устройство У1-МОК-1МТ предназначено для отмывания и отжима сырой клейковины из зерна (шрота) и муки пшеницы без применения ручного труда. Производительность, число отмываний / час 4. Допустимое расхождение между отмываниями, % не более ±2. Частота вращения рабочего органа, об/мин 57. Электропитание, В/Гц/Вт 220/50/100.Расход воды на одно отмывание, л 9,2. Габаритные размеры (ДхШ(без ванны)хВ), не более, мм:530х300х530. Масса устройства У1-МОК-1МТ, не более, кг 25. | шт | 1
33 | Устройство для формирования клейковины ПФК-1 | Предназначено для частичной механизации процесса формовки клейковины в шарик перед определением качества клейковины на приборах ИДК. Среднее время формовки шарика клейковины, с-23. Габаритные размеры столика с кюветами, мм-230 х 190 х 65. Масса, кг не более-0,5. | шт | 1
34 | Чашка кристализационная | ЧКЦ-1-150.Объем 1000 мл. Лабораторные кристаллизаторы преимущественно изготавливаются из обычного или термостойкого стекла. | шт | 1
35 | Цилиндр | Цилиндр мерный используется для отмеривания летучих или нелетучих жидкостей и измерения плотности жидкости ареометрами.Имеет Свидетельство средств измерения, шкала устойчива к любым воздействиям. Градуирован. Термоустойчив. | шт | 1
36 | Измеритель деформации клейковины ИДК-3М | Предназначен для определения качества клейковины зерна пшеницы и пшеничной муки хлебопекарного и макаронного помолов по её способности сопротивляться деформирующей нагрузке сжатия между двумя плоскостями в течении 30 сек. Режим измерения автоматический. Пределы измерения деформации клейковины от 0 до 150,7 усл. ед. ИДК. Величина веса деформируемой подвижной тарированной нагрузки 120 г. Допускаемое отклонение величины деформирующей нагрузки от -5 до +2 г. Время воздействия деформирующей нагрузки на образец клейковины 30 ± 1,5 с. Габаритные размеры 200×110×240 мм. | шт | 1
37 | Мерная колба | Стеклянная коническая колба, 250 мл | шт | 3
38 | Иономер лабораторный в комплекте с электродами И-160 МИ | Измеряемая величина:pX -20,000..20,000*, рн -1,000..14,000*, Eh (ЭДС) -3000,0..3000,0 мВ, cX 10-6..100* г/л, г/кг, моль/л, моль/л экв, T-20,0..150,0*°С. | шт | 1
39 | pH-метр лабораторный Seven Easy | Диапазон измерения pH/мВ-0.00…14,00/ -1999…1999. Точность измерения pH/мВ-±0,01/ ±1. Диапазон температуры °C / разрешение--5,0 ... 105,0 / 0,1. Автоматическая калибровка-1, 2 или 3 точки с возможностью выбора из 10 хранящихся в памяти прибора буферных растворов. Дисплей жидкокристаллический высокого разрешения. ПитаниеСтандартное питание 230В/50Гц или от четыренх стандартных батарей типа АА. | шт | 1
40 | Весы лабораторные ВК-3000 | НПВ 3000 г. Точность 0,1 г. LCD дисплей. Режимы: счетный,процентный,суммирование веса,тарирование. Размер платформы 165х125 мм из нержавейки. Единица измерения: грамм. | шт | 2
41 | Ступка и пестик | Фарфоровая ступка № 4, ГОСТ 9147-80 предназначена для тонкого измельчения твердых веществ и тщательного перемешивания нескольких веществ. Измельчение в ступках производится вручную, с помощью песта. Для более эффективности измельчения внутренняя поверхность ступки остается шероховатой и не покрывается глазурью. Наружная сторона ступки покрыта глазурью (кроме дна и части стенок). | шт | 1
42 | Комплект сит СП для почвы | Размер ячейки, мм 0,1; 0,25; 0,5; 1; 2. Тип просеивающего элемента 0,1...0,5 - Сетка. Материал просеивающего элемента нержавеющая сталь. Размер обечайки, мм-120.Высота обечайки, мм-38. Вес, кг, не более-2,3. | шт | 1
43 | Магнитная мешалка | Она предназначена для приготовления обычных растворов, суспензий, эмульсий. | шт | 1
44 | Разделочная доска | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 4
45 | Нож | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 2
46 | Копулировочный прививочный нож | Нож садовый, 173 мм, складной, дерев. Ручка. Полотно из нержавеющей стали с остро заточенным лезвием. Используется для прививки фруктовых деревьев и кустарников. черенком. | шт | 1
47 | Точилка для ножей | Точило - это камень для заточки ножей и других режущих инструментов. Зернистость: средняя. Габариты: 8х1,2 см. | шт | 1
48 | Садовая ножевка КОБАЛЬТ 248-856 | Садовая ножовка 300 мм, шаг 3.5 мм/7 TPI, закаленный зуб, 3D-заточка | шт | 1
49 | Прививочная лента | Рабочая длина - 160 метров. Ширина ленты - 30 мм. Толщина ленты - 0,04 мм. | шт | 1
50 | Видеокамера экшн | Удаленная съемка через Wi-Fi, Встроенный модуль Bluetooth,комплект крепления на голову | шт | 1
51 | Планшетный компьютер | Android 7.0 и выше или Apple, Поддержка Wi-Fi | шт | 1
52 | Секатор садовый | Длина 150 -200 мм, максимальный диаметр ветвей - 20 мм. | шт | 1
53 | Лабораторная соковыжималка |  | шт | 1
54 | Рефрактометр | Для измерения показателя преломления и средней дисперсии неагрессивных жидкостей и твердых тел. | шт | 1
55 | Шпатель металический | Шпатель аптечный металический двусторонний | шт | 1
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Раствора Люголя | Раствор иода в водном растворе иодида калия. Образующееся соединение KI-3 хорошо растворимо в воде, в отличие от элементного иода. | шт | 1
2 | 0,5%-ного спиртового раствора краски судан-III | Готовый спиртовой раствор судана III применяется для окраски нейтрального жира в замороженных срезах. | шт | 1
3 | Набухшие зерновки пшеницы и кукурузы | Набухшие семена значительно крупнее, семенная кожура мягче, хорошо виден рубчик. | гр | 200
4 | Фуксин | Зелёные кристаллы с металлическим блеском, водные растворы пурпурно-красного цвета. Краситель трифенилметанового ряда, на свету малостоек. Один из первых синтетических красителей. | гр | 50
5 | Свежие или фиксированные корни различных бобовых растений | Культуры отличаются своеобразным строением корневищ. Образуются небольшие клубни, на которых обитают бактерии, синтезирующие азот. | шт | 5
6 | Асептолин | Прозрачная бесцветная подвижная, летучая жидкость с характерным спиртовым запахом и жгучим вкусом. Легко воспламеняется, горит синеватым бездымным пламенем. Смешивается во всех соотношениях с водой, глицерином, эфиром. | гр | 100
7 | 3%-ный раствор перекиси водорода | Перекись водорода (пероксид водорода), H2O2 представляет собой бесцветную вязкую жидкость с “металлическим” привкусом, относится к простейшим представителям пероксидов. | гр | 100
8 | Бобовый бульон (стерелизованный) | Из 100 грамм гороха | мл | 1000
9 | Маннит (или сахароза) | Маннит (или маннитол) - пищевой стабилизатор и подсластитель, который обозначается индексом Е421. Служит заменителем сахара, регулирует слеживание продуктов, бережет текстуру и предотвращает образование комков | гр | 10
10 | Агар | Агар - это олигосахарид является растительным заменителем желатина. | гр | 15
11 | Калий фосфорнокислый | Калий фосфорнокислый - Пирофосфат калия — неорганическое соединение, соль калия и дифосфорной кислоты с формулой K4P2O7, бесцветные кристаллы, растворяется в воде, образует кристаллогидраты. | гр | 1
12 | Образцы почв | Слой педосферы Земли, содержащий смесь органических веществ, минералов, газов и жидкостей, которые поддерживают существование биологических форм жизни. | шт | 3
13 | Всходы растений семейства тыквенных в растильнях | молодые растения, возникшие ив семян или иного зачатка | шт | 10
14 | Растильни для рассады | Ящик, для проращивания семян, отобранных для определения их всхожести. | шт | 2
15 | Ветки плодовых растений | согласно конкурснеому заданию | шт | 5
16 | Подвои для прививки | согласно конкурснеому заданию | шт | 5
17 | Вар садовый | Средство, при помощи которого садоводы залечивают раны на деревьях. | шт | 1
18 | Зерно пшеницы | согласно конкурсному заданию | гр | 500
19 | Зерно (любой культуры) в мешках | согласно конкурсному заданию | кг | 400
20 | Дистилированная вода | Дистиллиро́ванная вода́ — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений, в РФ нормируется на основании ГОСТ 6709-72 «Вода дистиллированная». | л | 2
21 | Раствор калия хлористого концентрации 1 моль/дм3 | Раствор калий хлористый (KCl) для хранения электродов. Данный раствор позволяет существенно продлить срок службы рН и ОВП (ORP) электродов. Мы рекомендуем его приобретать даже с приборами у которых производителем предусмотренно сухое хранение электродов (в основном бытовые серии), а в некоторых случаях без него вообще запрещено эксплуатировать приборы (когда влажное хранение предусмотрено заводом изготовителем). | мл | 50
22 | Квасцы алюмокалиевые | Наиболее распространены алюмокалиевые квасцы и хромокалиевые квасцы. | гр | 100
23 | Калий азотнокислый | Азотноки́слый ка́лий (ка́лиевая сели́тра, кали́йная селитра, инди́йская селитра и др.) — неорганическое соединение, калиевая соль азотной кислоты с формулой KNO3. В кристаллическом состоянии — бесцветное вещество, нелетучее, слегка гигроскопичное, без запаха. | гр | 100
24 | Спички | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
25 | Моющее средство для рук | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
26 | Бумажные полотенца | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
27 | Одноразовые стаканы | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 10
28 | Мешки для мусора | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 6
29 | Семена тыквенных | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 2
30 | Яблоки четырех сортов | Характеристика на усмотрение организатора | кг | 2
31 | Часы настенные | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 2
32 | Универсальная медицинская аптечка общего назначения | Базу медицинской универсальной аптечки общего назначения можно расширять под свои потребности.Состав стандартной универсальной аптечки общего назначения: р-р йода 5%, р-р перекиси водорода 3%, Бинт 7х14 стерильный, Вата стерильная 50 г. и т.д. | шт | 1
33 | Бумага фильтровальная | Бумага должна быть изготовлена в соответствии с требованиями стандарта по технологическим регламентам. | шт | 2
34 | Веник с совком | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол лабораторный ЛАБ-1200 ЛКв | Особенности регулируемые опоры.Лабораторный стол высотой 900 мм. Модель 1200 CЛ(__)в. Размеры (ШхГхВ, мм) 1200х600х900. Рабочая поверхность керамическая плитка. | шт | 2
2 | Стул | Стул круглый, поворотный. Подъем регулируемый. | шт | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Перчатки х/б | Перчатки 3-нитка хлопчатобумажные вязаные для защиты рук отмеханических воздействий и общих производственных загрязнений. Изготовлены из пряжи х/б с добавлением прочных и легких синтетических волокон. ПВХ покрытие препятствуетбыстрому истиранию, увеличивая срок эксплуатации перчатки.Класс вязки: 7,5 Состав: хлопок-86%, полиэфир-14%. | шт | 1
2 | Полиэтиленовые перчатки | изготавливаются из плотного полиэтилена, предотвращают случайное попадание жидкостей внутрь;легкие и гибкие — не стесняют движений при работе с инструментами и оборудованием; | шт | 5
3 | Огнетушители | Порошковый | шт | 1
4 | Влажные салфетки | Салфетки предназначены для протирки рук и лица. | уп | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
2
3
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
2
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на каждое рабочее место и для экспертов 220 вольт. Водоснабжение рабочих мест и канализация.
2
3
БРИФИНГ-ЗОНА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
2
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
2
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
5
6
7
8
8
8
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол | Стол-парта нерегулируемая. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Предназначена для школ и других учебных заведений.Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500 мм.2-местная.Столешница ЛДСП: толщина 16 мм, кромка - ПВХ 2 мм.Крючки для портфелей.Каркас: из труб прямоугольного сечения.Каркас окрашен серой полимерной порошковой краской.Поставляется в разобранном виде.Фурнитура и инструкция по сборке - в комплекте. | шт | 6
2 | Стул | Стул ученический нерегулируемый 6 гр. рост арт.УН-6 (Н460) Стул ученический нерегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для 6 ростовой группы. Сиденье и спинка выполнены из гнутоклееной фанеры, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 мм Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25х25 и 20х20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. Торцевые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. В основании каркаса предусмотрены пластиковые подпятники предотвращающие повреждение напольного покрытия. Крепление спинки и сиденья к каркасу осуществляется с помощью металлических заклепок. | шт | 12
3 | Корзина офисная для мусора | Корзина офисная для мусора. Материал: пластик.Цвет корзины: черный. Объем: 14 литров. Размеры: нижний диаметр 200 мм, верхний диаметр 275 мм, высота 330 мм. | шт | 1
4 | Вешалка | Характеристика на усмотрение организатора
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Кулер для воды, вода для куллера, Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, снеки и т.д. на все дни соревнования
2 | Электричество 220 вольт.
3
Место главного эксперта
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Ноотбук | Процессор не ниже Core i3, Оперативная память не ниже 4GB, колличество портов USB не менее 3х, Операционная система Windows 7 или выше. | шт | 1
2 | Интернет | скоростной
3 | МФУ цветное | Epson L4150 или подобное | шт | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол переговорный | Стол-парта нерегулируемая. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Предназначена для школ и других учебных заведений.Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500 мм.2-местная.Столешница ЛДСП: толщина 16 мм, кромка - ПВХ 2 мм.Крючки для портфелей.Каркас: из труб прямоугольного сечения.Каркас окрашен серой полимерной порошковой краской.Поставляется в разобранном виде.Фурнитура и инструкция по сборке - в комплекте. | шт | 2
2 | Стул | Стул ученический нерегулируемый 6 гр. рост арт.УН-6 (Н460) Стул ученический нерегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для 6 ростовой группы. Сиденье и спинка выполнены из гнутоклееной фанеры, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 мм Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25х25 и 20х20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. Торцевые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. В основании каркаса предусмотрены пластиковые подпятники предотвращающие повреждение напольного покрытия. Крепление спинки и сиденья к каркасу осуществляется с помощью металлических заклепок. |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество 220 вольт.
2 | Корзина офисная для мусора. Материал: пластик.Цвет корзины: черный. Объем: 14 литров. Размеры: нижний диаметр 200 мм, верхний диаметр 275 мм, высота 330 мм.
3
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол | Стол-парта нерегулируемая. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской. Предназначена для школ и других учебных заведений.Размеры (ВхШхГ): 750х1200х500 мм.2-местная.Столешница ЛДСП: толщина 16 мм, кромка - ПВХ 2 мм.Крючки для портфелей.Каркас: из труб прямоугольного сечения.Каркас окрашен серой полимерной порошковой краской.Поставляется в разобранном виде.Фурнитура и инструкция по сборке - в комплекте. | шт | 6
2 | Стул | Стул ученический нерегулируемый 6 гр. рост арт.УН-6 (Н460) Стул ученический нерегулируемый по высоте соответствует размерным характеристикам, предусмотренным для 6 ростовой группы. Сиденье и спинка выполнены из гнутоклееной фанеры, покрытой бесцветным лаком толщиной 8 мм Каркас состоит из труб квадратного сечения размером 25х25 и 20х20 мм, покрытых полимерно-порошковой краской коричневого цвета. Торцевые части металлокаркаса закрыты пластиковыми заглушками. В основании каркаса предусмотрены пластиковые подпятники предотвращающие повреждение напольного покрытия. Крепление спинки и сиденья к каркасу осуществляется с помощью металлических заклепок. | шт | 6
3 | Вешалка | Характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
4 | Корзина офисная для мусора | Корзина офисная для мусора. Материал: пластик.Цвет корзины: черный. Объем: 14 литров. Размеры: нижний диаметр 200 мм, верхний диаметр 275 мм, высота 330 мм. | шт | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Кулер для воды, вода для куллера, Кофе, чай, сахар, одноразовая посуда, снеки и т.д. на все дни соревнования |  |  |  | -
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Планшеты для бумаг | Папка-планшет формата А4 (315×235 мм) изготовлена из плотного пластика (полипропилена) . Толщина материала — 1,2 мм. Позволяет комфортно работать с документами на весу. Металлический прижим надежно удерживает листы и файлы. | шт | 6
2 | Ручка писчая | Письменная принадлежность, с помощью которой можно оставить чернильный след на поверхности (обычно на бумаге). | шт | 14
3 | Бумага 500 листов (на всех) | Согласно конкурсному заданию | упаковка | 2
4 | Скоросшиватели пластиковые | Мягкий пластиковый скоросшиватель. Предельно простой механизм подшивки: металлические усики и пластиковая планка для надежной фиксации документов. Снабжен прозрачным верхним листом. Формат А4. Фиксирует до 100 листов. | шт | 15
5 | Степлер | Степлер KW-TRIO №24/6, 24/8, 26/6 Возможности: на 50 листов Объем: 150скоб | шт | 1
6 | Ножницы | Длина: 19 см.Лезвия из нержавеющей стали.Прочные пластиковые ручки.Подходят для работы в офисе. | шт | 1
7 | Папка officespace | Папка для документов. Формат А4 | шт | 1
8 | Флешка | Запоминающее устройство, характеристика на усмотрение организатора | шт | 1
9 | Файлы прозрачные для документов |  | упаковка | 1
Подходят для работы в офисе и дома.
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)